# Протокол итогов по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

# №10 от 27.03.2023 года.

КГП «Детская больница г Караганды» УЗКО

Адрес заказчика :

Адрес: г. Караганда, ул. К Либкнехта 106В. Тел: 37-03-35

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Омирзакова П.А. - директор

Зам. председатель комиссии:

Ахметова Г.Б.  - заместитель директора по медицинской части

Члены комиссии:

Сысо Т.Н. – мед. статист

Ахметова С.М. - главный бухгалтер

Романова З.Н. – гл м/с

Секретарь комиссии:

Иноземцева Е.В. - бухгалтер по гос. закупкам

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провели закуп способом запроса ценовых предложений медицинских изделий.

Организатор закупа запросил ценовые предложения у потенциальных поставщиков путем размещения объявления на интернет ресурсе организатора закупа.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений  по медицинским изделиям предоставили следующие потенциальные поставщики:

- ТОО «Атлант Компани», г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 23 кв. 19 (24.03.2023г. в 10.50 часов);

- ТОО «BOMONDD», г. Караганда, ул. Комисарова 36 оф. 126 (24.03.2023г. в 12.45 часов);

- ТОО «Maxima Group», г. Астана, ул. Пушкина д. 2 кв 29 (24.03.2023г. в 11.05 часов);

- ИП Цицвира В.С., г. Караганда, ул. Воинов-Интернационалистов 31, оф. 310 (24.03.2023г. в 09.45 часов);

- ТОО «Medical Active Group», г. Павлодар, улица Российская д.6 (24.03.2023г. в 11.50 часов);

- ТОО «Гелика», г. Петропавловск, улица Маяковского 95 (24.03.2023г. в 10.05 часов)

На вскрытии конвертов 27.03.2023 года в 10.00 часов присутствовали представители потенциальных поставщиков:

- ТОО «Гелика»;

- ИП Цицвира В.С.

На основании выше изложенного, комиссия

РЕШИЛА:

Признать закупку способом запроса ценовых предложений состоявшейся по следующим позициям:

| Группа, МНН | Описание | Победитель | Цена победителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Катетер Нелатона однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0 | Катетер Нелатона стерильный, нетоксичный, однократного применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторонних включений площадью 0,25 кв. мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования. Размер №6 - 20 штук, №8 - 20 штук, №10 - 20 штук, №12 - 20 штук, №14 - 10 штук, №16 - 10 штук. | Нет предложений |  |
| Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм | Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Высокая эластичность трубки обеспечивает атравматичность процедуры. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Технические характеристики: размеры - длина зонда 85 см, диаметр трубки (мм) - 2.7 (10 штук), 3.3 (10 штук), 4.7 (10 штук). Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуальный пакет из комбинированного материала. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет. | ТОО «Атлант Компани» | 321,5 |
| Контейнер для сбора биоматериала,нестерильный,одноразового применения,60 мл. Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой,нестерильный, одноразового применения, 60 мл | Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации. | Нет предложений |  |
| Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл |  |  |
| Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл | ИП Цицвира В.С. | 83 |
| Изделия медицинские для забора крови | Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gх3/4” (0,6х19мм) с длиной катетера 19см | Нет предложений |  |
| Изделия медицинские для забора крови | Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gх3/4” (0,8х19мм) с длиной катетера 19см |  |  |
| Мочеприемники стерильные, однократного применения, различных вариантов исполнения. 1 вариант исполнения: мочеприемник педиатрический объемом 100мл. 2 вариант исполнения: мочеприемник ножной объемом 800мл. 3 вариант исполнения: мочеприемник прикроватный объемом 2000мл. 4 вариант исполнения: мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. Использованный материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизация газом этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. Мочеприемник ножной объемом 800мл - 10 штук, мочеприемник педиатрический объемом 100мл - 40 штук |  |  |
| Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL) | Натуральный латекс, текстурированная поверхность. Размер L (2400 пар), M (2400 пар), S (2300 пар) | ИП Цицвира В.С. | 98 |
| Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размерами: 1,25смх10м | Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1,25смх10м. Для однократного применения. | ТОО «Medical Active Group» | 232 |
| Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ стерильный однократного применения | Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением размером 3G | Нет предложений |  |
| Трубка эндотрахеальная с манжетой/без манжеты/с манжетой армированная стерильная, однократного применения размерами (I.D): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 | Трубка эндотрахеальная с манжетой стерильная, однократного применения размерами (I.D): 4.0 (18 штук); 4.5 (5 штук); 5.0 (2 штуки); 5.5 (1 штука); 6.0 (1 штука); 3.0 (18 штук); 3.5 (15 штук) | ИП Цицвира В.С. | 525 |
| Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл с иглой 20Gx1 1/2'' | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | Нет предложений |  |
| Иглы спинальные тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 20 (10 штук), 26 (10 штук), 27 (10 штук): 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы |  |  |
| Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 20G (100 штук), 22G (175 штук), 24G (175 штук). Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | ТОО «Атлант Компани» | 78 |
| Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса неопудренные стерильные, размером: 7,0 | Изготовлены из натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов. | Нет предложений |  |
| Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона |  |  |
| Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический,размерами:45х2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.Срок годности 5 лет. |  |  |
| Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 6 FR/CH (50 штук), 8 FR/CH (100 штук), 10 FR/CH (100 штук) модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | ИП Цицвира В.С. | 326 |
| Бинты марлевые медицинские нестерильные, размерами 5 м х 10 см, 7 м х 14 см | 5м*10см (800 штук), 7м*14см (1400 штук) | ИП Цицвира В.С. | 123,3 |
| Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, нестерильная &quot;Малыш &amp; Малышка&quot;, фасованная по 25, 50 и 100 г | 100 г | Нет предложений |  |
| Certofix Mono S215 | Набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G20 (0,9*50мм) - проводник 0,63мм*50см - катетер F4/G18) | ТОО «Гелика» | 11308 |
| Certofix Mono Paed S110 | Набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G21 (0,8*38мм) - проводник 0,5мм*25см - катетер F3/G22) |  | 18849 |
| Certofix Mono S320 | Набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G18 (1,3*70мм) - проводник 0,89мм*50см - катетер F5/G16) |  | 11053 |
| Стилет интубационный алюминиевый с ПВХ покрытием | размер СН/Fr 6 - 50 штук, СН/Fr 10 - 20 штук, СН/Fr 12 - 5 штук | ИП Цицвира В.С. | 2590 |

По лоту №1 «Катетер Нелатона однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0» заявка потенциального поставщика ТОО «Атлант Компани» отклонена (не соответствует технической спецификации).

По лоту №9 «Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)» заявка потенциального поставщика ТОО «Medical Active Group» отклонена (не соответствует технической спецификации). Согласно гл. 10 п. 139 Правил «В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение» - потенциальный поставщик ИП Цицвира В.С. предоставил заявку 24.03.2023г. в 09.45 часов, а потенциальный поставщик ТОО «BOMONDD» предоставил заявку 24.03.2023г. в 12.45 часов.

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375  Глава 5 «Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза» пункт 14 «В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются».

По лоту №10 «Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размерами: 1,25смх10м» победителем признается поставщик ТОО «Medical Active Group» (СТ-KZ №2 102 00622 от 29.06.2022г.)

По лоту №15 «Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G» согласно гл. 10 п. 139 Правил «В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение» - потенциальный поставщик ТОО «Атлант Компани» предоставил заявку 24.03.2023г. в 10.50 часов, а потенциальный поставщик ТОО «Medical Active Group» предоставил заявку 24.03.2023г. в 11.50 часов.

По лоту №22 «Certofix Mono S215 Набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G20 (0,9*50мм) - проводник 0,63мм*50см - катетер F4/G18)» заявка потенциального поставщика ТОО «Атлант Компани» отклонена (не соответствует технической спецификации).

По лоту №23 «Certofix Mono Paed S110 Набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G21 (0,8*38мм) - проводник 0,5мм*25см - катетер F3/G22)» заявка потенциального поставщика ТОО «Атлант Компани» отклонена (не соответствует технической спецификации).

По лоту №24 «Certofix Mono S320 Набор однопросветного катетера (игла Сельдингера G18 (1,3*70мм) - проводник 0,89мм*50см - катетер F5/G16)» заявка потенциального поставщика ТОО «Атлант Компани» отклонена (не соответствует технической спецификации).

Председатель комиссии:

Омирзакова П.А. - директор

Зам. председатель комиссии:

Ахметова Г.Б.  - заместитель директора по медицинской части

Члены комиссии:

Сысо Т.Н. – мед. статист

Ахметова С.М. - главный бухгалтер

Романова З.Н. – гл м/с

Секретарь комиссии:

Иноземцева Е.В. - бухгалтер по гос. закупкам