# Протокол итогов по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания способом запроса ценовых предложений №3 от 05.02.2024 года.

КГП на ПХВ «Многопрофильная детская больница г Караганды» УЗКО

Адрес заказчика :

Адрес: г. Караганда, ул. К Либкнехта 106В. Тел: 37-03-35

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Омирзакова П.А. - директор

Зам. председатель комиссии:

Ахметова Г.Б.  - заместитель директора по медицинской части

Члены комиссии:

Вирц А.А. – врач реаниматолог анестезиолог

Ахметова С.М. - главный бухгалтер

Романова З.Н. – гл м/с

Секретарь комиссии:

Иноземцева Е.В. - бухгалтер по гос. закупкам

Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провели закуп способом запроса ценовых предложений медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

Организатор закупа запросил ценовые предложения у потенциальных поставщиков путем размещения объявления на интернет ресурсе организатора закупа.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений  по медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания, предоставили следующие потенциальные поставщики:

- ТОО «Видо», г. Караганда, мкрн Степной-1, д.16 офис 160;

- ТОО «Kaz-Pharm», г. Астана, р-н Есиль, ул. 38 д.27 кв.10.

На основании выше изложенного, комиссия

РЕШИЛА:

Признать закупку способом запроса ценовых предложений состоявшейся по следующим позициям:

| Группа, МНН | Описание | Победитель | Цена победителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеоларингоскоп | Видеоларингоскоп применяется в отделении неотложной помощи, отделение анестезии, респираторное отделение, педиатрия, отделение интенсивной терапии, операционная, скорая помощь, неотложная помощь на открытом воздухе. Используются для осмотра верхних и нижних дыхательных путей, облегчения интубации трахеи, а также некоторых процедур, таких как отсасывание и использование эндоскопических принадлежностей, размер которых соответствует размерам ларингоскопа. Монитор для видеоларингоскопа Экран сенсорный, не менее 3,5 дюймовый жидкокристаллический экран. Угол поворота экрана в наклоне 0 -150 градусов и в повороте 0-270 градусов, угол обзора 160 градусов, что позволяет большей возможности манипуляций при проведении осмотра. Объём встроенной памяти составляет 8 Гб (опционально макс.32 ГБ). Полная зарядка аккумулятора через micro USB и занимает не более 4-х часов, через HDMI порт передается изображение к внешнему монитору в реальном времени. Перезаряжаемая литиевая батарея, время работы до 240 минут. Размер монитора (± 5%): 116 (ширина)*104 (высота)*20 (глубина). Вес: 175 гр. Рукоятка для гибкого видеоларингоскопа Длина рукоятки: 110 мм. • Материал рукоятки: алюминиевый сплав. Вставной трубки - полиуретан. • Разрешение камеры, не менее:: 1 000 000 пикселей, применяется технология полностью цифровой технологии обработки изображений. • Глубина резкости: 20~100 мм • Поле зрения: ≥ 60° • Освещение: ≥ 1000 люкс, h = 40 мм, светодиодный источник света. • Анти-туман: система автоматического обогрева и защиты от запотевания в режиме реального времени. • Совместимость рукоятки: рукоятка совместима с разного размерами клинками для детей и взрослых. • Способ подключения к монитору: прямое подключение одной кнопкой • Размер: 165 x 83 x 40 мм (± 5%) (короткий уровень слайдера (выдвижной части)) 165 x 105 x 40мм (± 5%) (длинный уровень слайдера (выдвижной части)) • Вес: 160 (± 5%) г. Алюминевый кейс для видеоларингоскопа Предназначен для транспортировки и хранение, внутри имеет углубление для медицинского изделия и предотвращает преломление гибких частей изделия Адаптер питания Шнур питания применяется для питания изделия, в случае использования от сети Кабель Micro -USB Провод для присоединения монитора к видеоларингоскопу, и иных прикроватных устройств. Клинок для видеоларингоскопа Предназначен для визуализации голосовой щели, изготовлен из пластика различного размера, для различной массы тела, приподнимает надгортаник. Размеры: 16 x 112 x 7 мм, угол наклона клинка -9.7° 76 x 113 x 17 мм, угол наклона клинка- 29° 77 x 130 x 20 мм, угол наклона клинка - 52° 77 x 136 x 20 мм, угол наклона клинка - 54° Требования к условиям эксплуатации Температура и влажность: Температура: от 5 до 40°C Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации Высота: до 4000 м над уровнем моря Электропитание: от 100 до 240 Вольт, 50/60 Гц | ТОО «Kaz-Pharm» | 3 755 000 |

Председатель комиссии:

Омирзакова П.А. - директор

Зам. председатель комиссии:

Ахметова Г.Б.  - заместитель директора по медицинской части

Члены комиссии:

Вирц А.А. – врач реаниматолог анестезиолог

Ахметова С.М. - главный бухгалтер

Романова З.Н. – гл м/с

Секретарь комиссии:

Иноземцева Е.В. - бухгалтер по гос. закупкам